|  |
| --- |
|  **T.C****SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ****Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi**  |
| **DOKÜMAN KODU** | **DOKÜMAN ADI** | **SAYFA NO** |
| **CÜH.KYS.RH.61-01** | **PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ** | **1/44** |
| **YAYIN TARİHİ** | **REV.TARİHİ /NO** |
| **MAYIS 2013** | **09.05.2022 / 03** |

# Hazırlayanlar

**Dr. Öğr.Üyesi TÜLAY KOÇ TIBBİ PATOLOJİ UZMANI**

# LABORATUVAR SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ

**SERKAN ÇELİKGÜN LABORATUVAR SORUMLU TEKNİKERİ**

# İÇİNDEKİLER

**Sayfa**

1. Laboratuvar Genel Çalışma Prensipleri 3
2. Numune Gönderen Birim Ve Merkezlerin Tanımı 5
3. Patoloji İstem Süreci Kurallar 7
4. [Özel Biyopsiler İçin Dikkat Edilecek Hususlar 7](#_TOC_250006)
5. [Numunenin Uygun Şekilde Tespiti ve Transferi 8](#_TOC_250005)
6. [Numune Kabul ve Red Kriterleri 8](#_TOC_250004)
7. Raporlamada Kullanılan Ulusal Ve Uluslararası Standartlar 10
8. Laboratuar Dışındaki Kritik Süreçle İlgili Genel Bilgiler 11
9. [Makroskopik Değerlendirme 11](#_TOC_250003)
10. [Mikroskopik Değerlendirme 12](#_TOC_250002)
11. Sitolojik Materyalin Alınması, Hazırlanması ve Transferi İle İlgili Yöntemler, Kurallar 13
12. Sitolojik Materyal İle Temas Eden Personelin Uyması Gereken Kurallar 16
13. Rutin Dışında Uygulanan Yöntemlerin (İmmünohistokimya, Histokimya, İmmünofloresan, Diğer Moleküler Teknikler, Elektron Mikroskopi) Yapılma Yöntemleri 16
14. Kalite Kontrol Çalışmaları 37
15. [Raporlama İle İlgili Süreçler ve Kurallar 38](#_TOC_250001)
16. Kanser Tanılı Patoloji Raporların Yazılması 38
17. [Raporlama Süreleri 39](#_TOC_250000)
18. Panik Tanı Kriterleri Ve Bildirimi 39
19. Sonuçların Hastaya Ve Hekime Ulaştırılması 41
20. Blok, Preparat Ve Raporların Arşivlenmesi 41
21. Konsultasyon Uygulaması 42
22. Tıbbi Cihaz Yönetimi 43
23. Laboratuar Temizliği 44
24. Atıklar 44

# LABORATUAR GENEL ÇALIŞMA ESASLARI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı hastane binası içinde ameliyathane ve polikliniklerin bir kısmının olduğu birinci katta 792 m2’lik alanda yer almaktadır.

Birbiri ile bağlantılı olarak organize edilen bölüm iki koridordan oluşmaktadır. İlk koridorda sekreterya, lam-blok-rapor arşivi, araştırma görevlisi odası, depo, laboratuar hizmetleri (makroskopi, sitoloji, rutin histoloji, histokimya, immunohistokimya, bloklama-kesit alma, frozen, immunfloresan boyama, in situ hidridizasyon) alanları mevcuttur. Laboratuar hizmetleri kısmı şifreli açılır kapanır kapı ile diğer kısımlardan ayrılmış olup özel bir havalandırma sistemine sahiptir. İkinci koridorda öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin 3 adet mikroskobik çalışma odaları, 4 adet öğretim üyesi odası, 1 adet personel odası, 1 adet toplantı odası bulunmaktadır.

Laboratuar hafta içi saat 8.00- 17.00 arası açık olup, bu saatler arası örnek kabulü yapmaktadır.

Personel ve teknik donanımı ile bir gün içinde gelen örneklerin tamamını işleyebilecek kapasitede ve günümüz patoloji uygulamasının gerektirdiği kaliteyi sağlayabilecek düzeydedir.

Patolojik incelemenin konusu olan doku ve hücre örnekleri, gerektiğinde, olağan yöntemlere ek olarak histokimya, immunohistokimya, immunfloresan, moleküler patoloji gibi bir kısmı ileri teknoloji gerektiren yardımcı teknikler de kullanılarak güncel bilimsel gelişmelere uygun biçimde incelenmektedir.

İntraoperatif konsültasyon (frozen section), cerrahın ameliyat esnasında tedavinin gidişatına karar verebilmesi için gereken verileri sağlamaya yönelik işlemler arasında bulunmaktadır.

Beyin Hastalıkları ve Sinir Cerrahisi bölümü tarafından ameliyathane koşullarında yapılan stereotaktik beyin biyopsi işlemi sırasında materyal alımı ve değerlendirilmesine patoloji uzman hekimleri ve araştırma görevlileri katılmaktadır.

Gerekli durumlarda klinisyen ve radyolog ile işbirliği yapılarak “hasta başı yeterlilik” şeklinde doku ya da hücre örneği alınma işlemine aktif olarak hekimler katılmaktadır.

Akciğer, baş-boyun, nöropatoloji, gastroenteroloji, jinekoloji, ortopedi, cerrahi alanlarında haftada bir düzenli olarak öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri klinikopatolojik vaka konseylerine katılmaktadır.

Her hafta düzenli olarak çarşamba günleri saat 10.00’da eğitim saati yapılmaktadır.

* 1. *Akademik kadro ve görev paylaşımı*
		+ Prof.Dr.Hatice ÖZER– Bölüm Başkanı
		+ Prof.Dr.H.Reyhan EĞİLMEZ
		+ Prof.Dr.Esin YILDIZ
		+ Doç.Dr.Ersin TUNCER – Asistan eğitim sorumlusu
		+ Dr.Öğr.Üyesi Tülay KOÇ – Laboratuar ve Kalite sorumlusu
		+ Dr.Öğr.Üyesi Neşe YELDİR – Sekreter sorumlusu
		+ Arş.Gör. Sema ASLAN
		+ Arş.Gör. Hale Betül ONUR BALCI
		+ Arş.Gör. Sümeyra KARTAL
		+ Arş.Gör. Mehtap PEKEL DUMLU
		+ Arş.Gör. Sena ÖZTÜRK
	2. *Teknik Kadro*
		+ Laboratuar Teknikeri Serkan ÇELİKGÜN – Laboratuar sorumlusu
		+ Laboratuar Teknikeri Ceren ÇULHA
		+ Laboratuar Teknikeri Yücel İKİNCİ
		+ Laboratuar Teknisyeni Arife KÖSELİ
		+ Laboratuar Teknisyeni Hüseyin ÇINAR
		+ Patoloji Teknikeri Sefa ZORLUER
		+ Biyolog Tuba BİLGİN
		+ Biyolog Canan KARABULUT
		+ Kimyager Elif YALÇIN
		+ Kimyager Esra SEÇKİN
	3. *Sekreterlik*
		+ Münire KARAHAN
		+ Melike GÜDÜR
		+ Özlem ÖZMEN
		+ Fatma ERSOY
		+ Kadriye COŞKUNALP
	4. *Temizlik hizmetleri*
		+ Ümit AKGÜL
		+ Adil Arif AZİLET

# NUMUNE GÖNDEREN BİRİM ve MERKEZLERİN TANIMI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde poliklinikler, servisler ve ameliyathaneden numune gelmektedir. Ayrıca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden biyopsiler ve anlaşmalı özel hastanelerden gelen biyopsiler kabul edilmektedir.

## Numune gönderen birim: Gönderilen biyopsi çeşidi

* Dermatoloji polikliniği: Deri biyopsisi (Rutin ve immunofloresan inceleme)
* Plastik cerrahi ve rekonstruksiyon polikliniği: Deri biyopsisi
* Genel cerrahi polikliniği: Meme tru-cut biyopsi, meme başı akıntı yayma örnekleri, kist aspirasyon örnekleri
* Dahiliye endokrinoloji polikliniği: Tiroid ve lenf nodu ince iğne iğne aspirasyon biyopsisi
* Kulak burun boğaz polikliniği: Tükürük bezi, lenf nodu ve boyun kistik lezyonlardan ince iğne aspirasyonu, oral kavite - gingiva, dış kulak, nazal kavite, nazofarenks, larenks, orafarenks biyopsisi
* Kadın hastalıkları ve doğum polikliniği: Endometrial ve serviks küretaj, servikal smear, kolposkopik biyopsiler
* Pediatri polikliniği: Nazal smear
* Üroloji polikliniği: Prostat tru-cut iğne biyopsisi
* Radyoloji: Tiroid, lenf nodu, akciğer ince iğne aspirasyon biyopsileri, meme, akciğer, lenf nodu, yumuşak doku, böbrek ( rutin ve immünofloresan inceleme) ve karaciğer trucut biyopsileri
* Göğüs hastalıkları servisi: Plevral sıvı, balgam örnekleri
* Nöroloji servisi: BOS sıvı örnekleri
* Kardiyoloji servisi: Perikardiyal sıvı örnekleri
* Göğüs cerrahisi servisi: Plevral sıvı örnekleri
* Dahiliye nefroloji servisi: Böbrek biyopsi (Rutin ve İmmünfloresan inceleme)
* Dahiliye hematoloji servisi: Kemik iliği biyopsisi
* Dahiliye onkoloji servisi: Plevral, peritoneal sıvı örnekleri
* Enfeksiyon hastalıkları servisi: Plevral, peritoneal sıvı örnekleri
* Genel dahiliye, pediatri servisleri: Plevral, peritoneal sıvı örnekleri
* Üroloji servisi: İdrar örnekleri
* Gastroenteroloji ve cerrahi endoskopi ünitesi: Özafagus, mide, ince barsak, kolona ait endoskopik biyopsiler, EUS ve ERCP biyopsiler
* Göğüs hastalıkları bronkoskopi ünitesi: Bronş lavaj, fırçalama, bronş biyopsi, EBUS ile kitle ve mediastinal lenf nodu ince iğne aspirasyon biyopsisi
* Diş hekimliği poliklinik: Oral kavite, dişeti biyopsileri
* Doğumhane: Plasenta, abortus ve endometrium küretaj materyalleri
* Ameliyathane:
	+ Genel cerrahi ve cerrahi onkoloji: Özafagus, mide, ince barsak, kolon, apendiks, karaciğer, pankreas, omentum, dalak, meme rezeksiyon örnekleri, peritoneal sıvı
	+ Çocuk cerrahisi: Akciğer, özafagus, mide, ince barsak, kolon, apendiks, karaciğer, pankreas, omentum, dalak, over, testis rezeksiyon örnekleri, peritoneal ve plevral sıvı
	+ Beyin cerrahisi: Stereotaktik biyopsi, beyin ve spinal kord tümör rezeksiyonları
	+ Üroloji: Orşiektomi, kist eksizyon, Prostat TUR, radikal prostatektomi, açık prostatektomi, mesane biyopsi, rezeksiyon, mesane yıkama sıvısı, böbrek rezeksiyon, üreter ve üretra biyopsi
	+ Kadın hastalıkları ve doğum: Histerektomi, ooferoktomi, myomektomi, servikal konizasyon, lenf nodu eksizyon, periton biyopsi, omentektomi, batın yıkama sıvısı
	+ Plastik cerrahi ve rekonstrüksiyon: Mamoplasti, abdominoplasti örnekleri, deri eksizyonel biyopsi, yumuşak doku rezeksiyon
	+ Ortopedi: Kemik biyopsi ve rezeksiyon, yumuşak doku biyopsi
	+ Kulak burun boğaz hastalıkları: Tonsillektomi, adenoidektomi, larenks biyopsi ve rezeksiyon, nazofarenks biyopsi, sinüs biyopsi, lenf nodu biyopsi, tükürük bezi rezeksiyon
	+ Göğüs cerrahisi: Akciğer rezeksiyon, plevral biyopsi ve rezeksiyon, mediastinal lenf nodu biyopsi
	+ Kalp damar cerrahisi: kalp tümör rezeksiyon, damar tümör rezeksiyon, trombüs örnekleri

Patoloji bölümüne incelenmek üzere gönderilmektedir.

* Dış merkezlerden konsültasyon materyali olarak hazır yayma boyalı preparat, parafin blok tanısal revizyon ve ek işlemler ( immünohistokimya, moleküler ve immünfloresan inceleme) için gönderilmektedir.

# PATOLOJİ İSTEM SÜRECİ KURALLARI

* Örnek kapları üzerinde hastaya ait bilgiler (adı soyadı, hastane bilgi sistem kodu, alındığı yer, birden fazla örnek var ise istem formu ile paralel kodlandırılmış olarak mümkünse barkod yapıştırılmış olarak) gönderilmelidir.
* Örnekler farklı taraf ve bölgelerden alınmış ise kap üzerinde ve patoloji istem formunda belirtilmelidir.
* Biyopsi, konsültasyon, frozen, sitoloji ve otopsi için ayrı istem formları bulunmaktadır. Materyale uygun istem formu seçilmeli ve patoloji istem formu eksiksiz doldurulmalıdır.
* Bulaşıcı hastalık tanısı ya da kuşkusu olan olgular patoloji istek formunda ayrıca özel olarak belirtilmelidir.
* Tedavi şeklini belirleyecek özel boya istemi olduğunda klinisyen tarafından istem formuna açıkça ne istendiği yazılmalıdır.

# ÖZEL BİYOPSİLER İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

* **İntraoperatif konsültasyon (frozen)**: Örnekler ameliyathaneden hiçbir solüsyon eklenmeden gönderilmelidir. Diğer hastanelerden geliyorsa kab içinde buz kalıpları arasında kalacak şekilde, en kısa sürede gönderilir.
* **Büyük kemik rezeksiyon:** Laboratuvara iletilene kadar zorunlu nedenlerle bir süre beklenecek ise buzdolabında tutulmalıdır. Uzuv rezeksiyon (bacak- parmak- kol gibi) serum fizyolojik ile ıslatılarak taze olarak mümkün olan en kısa sürede laboratuvara gönderilmelidir.
* **Depo hastalığı ön tanısı ile gönderilen doku biyopsileri**: Hiçbir fiksatife konmadan en kısa sürede gönderilir.
* **İmmunfloresan inceleme**: Taze doku biyopsileri hiçbir fiksatife konmadan, serum fizyolojik ile ıslatılmış gazlı bez içerisinde petri kutusunda acilen laboratuvara gönderilmelidir. Gönderme formlarında net olarak görülebilecek bir alana dikkat çekecek şekilde “IF” veya “İmmunfloresan” ifadeleri yazılmalıdır.
* **Telle işaretlenmiş ve spesimen mamografi yapılmış meme örnekleri**: Spesimen mamografi filmi ile birlikte gönderilmelidir
* **Fetus:** 12 haftalığa kadar olan fetus veya gebelik ürünleri için standart fiksasyon uygulanır. 12 haftadan büyük ve bütünlüğü korunmuş olan fetuslar diseke edileceklerinden eşlik eden plasenta ve diğer gebelik ürünlerinden ayrılarak en kısa süre içerisinde laboratuara ulaştırılmalıdır. Bu süre zarfında transfer edilemeyecekse standart yöntemle formole alınmalıdır.

# NUMUNENİN UYGUN ŞEKİLDE TESPİTİ ve TRANSFERİ

* + Cerrahi patoloji materyalleri ve biyopsiler doku büyüklüğüne uygun kaplarda

%10 formol içinde gönderilir.

* + Rezeksiyon materyalleri, bütünlüğü bozulmadan, kesit yapılmadan gönderilir.
	+ Kemik küretaj ve kemik rezeksiyon örnekleri de çıkar çıkmaz %10’luk formol içine alınır.
	+ Otopsi için standart otopsi prosedürü uygulanır.
	+ Tespit sonrası en kısa süre içerisinde istem kağıdı ile birlikte personel tarafından patoloji bölümüne ulaştırılmalıdır.
	+ Kısa süre içerisinde ulaştırılamayacak materyaller ( mesai dışı yapılan işlemler) oda sıcaklığında formaldehit konarak bekletilebilir. Formaldehit kalmadığı durumda +4 sıcaklıkta buzdolabında patoloji laboratuarına gönderene kadar bekletilebilir.

# NUMUNE KABUL VE RED KRİTERLERİ

* + 1. *Örnek Kabulü:*
			- Laboratuvarımızda mesai günlerinde saat 08:00 ile 17:00 arasında öğle arası da dahil olmak üzere kesintisiz hizmet verilmektedir. Kliniklerde, polikliniklerde ve ameliyathanede hastadan alınan örnekler ile birlikte doldurulan patoloji/sitoloji istek formları, ilgili birim personeli tarafından tarafından laboratuvara getirilir.
			- Laboratuvara gelen örnek kabı üzerinde aynı bilgileri içeren barkodun örnek kabına ve istek formu üzerine yapıştırıldığı kontrol edilir.
			- Örnekler patoloji kayıt-kabul görevlisi sekreter tarafından kabul ve red kriterlerine göre değerlendirilir. Uygun olanlar kabul edilir. Uygun olmayanlar düzeltilmek üzere ilgili birime geri gönderilir.
			- Kabul edilen materyale sekreter tarafından protokol numarası protokol defteri ve bilgisayar kayıt sistemi aracılığı ile verilir.
			- Kaydı yapılan doku örnekleri ilgili tekniker tarafından uygun makroskopi kabına alınır ve üzerine %10’luk formaldehit solüsyonu eklenerek makroskopi salonuna taşınır.
			- Sitoloji materyali de kayıt sonrası patoloji teknikeri tarafından sitoloji laboratuvarına alınır.
			- Tüm laboratuvar işlemleri boyunca numune rapor edilene kadar aynı protokol numarası ile kodlanır. Hastaya ait tüm materyallerde ve raporda bu numara bulunmak zorundadır.
		2. *Örnek “Kabul” Kriterleri:*
			- Tüm örnekler patoloji/sitoloji istek formu eksiksiz olarak doldurulmuş ve hasta kimlik bilgileri, bilgisayar numarası etiketlenmiş (ya da barkod) olarak gönderilmelidir. Ayrıca formda klinisyen imzası ve isminin bulunması gereklidir.
			- Gönderilen materyaller istek formu ile uyumlu olmalıdır. Hasta ismi veya operasyon materyalinin niteliği konusunda uyuşmazlık olmamalıdır.
			- Kurum dışından istenen konsültasyonlarda; konsültasyon istek belgesi, önceki patoloji rapor ve/veya raporlar, hazır cam preparatlar ve tercihan parafin bloklar gerekmektedir (parafin blokları olmayan olgularda özel boyama ve ek ileri tetkikler yapılamaz).
			- İntraoperatif konsültasyon ve immünfloresan uygulanacak materyaller ile depo hastalığı şüphesi olan olgular dışında tüm biyopsi ve operasyon materyalleri % 10’luk formaldehit içinde; sitoloji materyallerinden servikal smear PAP boyası için alkolde tespitli, diğerleri havada kurutularak üstü kapalı taşıma kutularında gönderilmelidir. İntraoperatif konsültasyon ve immünfloresan için gönderilen dokular herhangi bir tesbit solüsyonu içine konmadan taze olarak en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır.
		3. *Örnek ‘’Red’’ Kriterleri Prensipleri:*
			- Patoloji laboratuvarlarına gönderilen örnekler pek az istisna (idrar, balgam, serviko-vaginal sitoloji) dışında “yeniden alınması mümkün olmayan örnekler” den oluşmaktadır. “Yeniden alınması mümkün olmayan örnekler” ya gerçekten geride başka örneğin kalmadığı veya yeniden örnek almanın ancak invaziv bir girişimle yapılabileceği durumları anlatmaktadır. Bu nedenle, gönderilen örneklerin suboptimal koşullarda gelmiş olması, tek başına örneğin reddedilmesini gerektirmemektedir. Bu durum, patolojik-sitolojik örnekleri biyokimya-mikrobiyoloji örneklerinden belirgin olarak farklı kılmaktadır.
			- “Örnek gönderme koşulları”, “histopatoloji işleyiş” ve “sitopatoloji işleyiş” prosedürlerine uymayan koşullarda örneğin geldiği saptandığında; uygunsuzluk durumu en hızlı şekilde, o örneği gönderen sorumlu veya sorumlulara (hekim, hemşire, Teknikeri, yardımcı personel vb.) bildirilerek hızla düzeltici faaliyete geçilmelidir. Suboptimal de olsa örnekten hasta lehine maksimum verilerin elde edilmesi için çalışılmalı ancak, bu durumun neden oluştuğu, bu durum nedeniyle kaybolmuş olan verilerin neler olduğu ve elde edilen verilerin güvenilirlik derecesi raporda açıkça belirtilmelidir.
		4. *Patolojik İnceleme İçin Gönderilmiş Bir Örneğin Reddedilme Nedenleri:*
			- Örnek kabı üzerinde etiket yok: Örnek kabı üzerinde hastanın adı veya soyadı veya hastane protokol numarası (ya da hastane protokol numarası yerine geçebilecek başka bir numara) yoksa etiketsiz olarak kabul edilir
			- Örnek kabı üzerindeki etiket yanlış: Gönderme formundaki ad, soyad veya numaradan biri etiket üzerindekilerden farklı.
			- Örnek kabı içinde örnek yok.
			- Örnek kabı var, gönderme formu yok*.*
			- Gönderme formu var, örnek kabı yok.
			- İstenen inceleme patoloji laboratuvarında çalışılmıyor.
			- Onarılamayacak kadar çok parçaya ayrılmış cam preperatlar*.*
			- İntraoperatif konsültasyon: Uzun süre açıkta kalmış, kurumuş, kotere bağlı olarak yanmış, sertleşmiş doku örnekleri; tespit solüsyonu içerisinde gönderilen örnekler; sert, kalsifik doku örnekleri; 5mm den küçük ve/veya frozen kesit ile oluşacak doku kaybının parafin takiplerde verilecek tanıyı veya prognostik amaçlı tetkikleri engelleyebilecek oranda küçük olduğu tesbit edilen dokular ilgili hekimin görüşü esas alınarak intraoperatif konsültasyon işlemi için kabul edilmez, normal prosedür için takibe alınır.
		5. *Red Kriterlerini Taşıyan Bir Örnekte Düzeltici Faaliyet:*

Örneğin hangi hastaya ait olduğundan emin olunamayan durumlarda, örneği gönderen sorumlu, eğer konuya hakim ise laboratuvara gelerek kuşkulu görülen kimlik bilgilerini veya gönderme formunda tanımlananlara uymuyormuş gibi görünen örneği yazılı olarak doğrulayabilir.

# RAPORLAMADA KULLANILAN ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLAR

* + - * Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tümör sınıflandırma kitapları
			* [https://www.cap.org/protocols-and-guidelines/cancer-reporting-tools/cancer-](https://www.cap.org/protocols-and-guidelines/cancer-reporting-tools/cancer-protocol-templates) [protocol-templates](https://www.cap.org/protocols-and-guidelines/cancer-reporting-tools/cancer-protocol-templates)
			* AJCC 8.edition
			* Bethesda sınıflaması (Servikal sitoloji)
			* Bethesda sınıflaması (Tiroid sitoloji)
			* MİLAN sınıflaması ( Tükürük bezi)
			* PARİS sınıflaması (İdrar sitolojisi)
			* Türk Patoloji Dernekleri Federasyonu raporlama kılavuz kitapçıkları

# LABORATUAR DIŞINDAKİ KRİTİK SÜREÇLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

* + - * İntraoperatif konsultasyon (frozen çalışma) için beklenmedik durumlar haricinde ilgili klinisyenin isteğini en az bir saat önce belirtmesi, laboratuvarımızdaki teknik ekipman ve personelin hazır durumda olmasını sağlayacaktır.
			* İmmünfloresan mikroskopi için gönderilecek olgularda dokular gönderilmeden önce gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için, ilgili klinik doktoru tarafından patoloji sekreterliğine haber verilmelidir.
			* Doku hastadan alındıktan sonra doku içerisine en kısa sürede ( <30dk) formaldehit eklenip patoloji bölümüne gönderilmelidir. Aksi takdirde dokular otolize uğrayıp hastalar için geridönüşsüz sonuçlar doğurabilmektedir.
			* Sıvılarda en kısa süre içerisinde patolojiye gönderilmelidir. Mesai dışında alınan sıvılar buzdolabında gönderilene kadar bekletilebilir.

# MAKROSKOPİK DEĞERLENDİRME

* + - * Patolog, daha önce 24 saat fikse edilmiş ve sıraya dizilmiş biyopsi materyallerini isim ile biyopsi numarasını kontrol ederek uygun şekilde alır. Küçük biyopsilerde 6 saat fikse edilen dokuları alabilir.
			* Patolog aldığı örnek kabını açmadan önce gönderme formunda bulunan bilgileri okur. Burada yazılan bilgilere göre gönderilmiş örneğin veya örneklerin formda yazılan ile aynı olduğunu doğruladıktan sonra gönderme kabını açarak içindeki parçayı dışarı çıkartır.
			* Tanımlanması ve yazılı tarife bakılarak anlaşılması güç olabilecek örnekler, kolon, mide, uterus, böbrek gibi bütünlüğü korunmuş organlar, nadir olguların fotoğrafları çekilir ve hastane dijital bilgi sistemine yüklenir.
			* Bu sırada parça kesme tahtası olarak adlandırılan platformun üzerinde bir önceki parçadan arta kalmış hiçbir kalıntının olmadığından emin olur. Bunun olabilmesi için parça kesme tahtası her yeni parça açılmasından önce suyla yıkanır.
			* Kemik dokuları 24 saat fiksasyon sonrası yumuşak dokularından sıyırarak dekalsifikasyon solüsyonuna alır. Hergün makroskopide patolog tarafından kontrol edilerek kesilecek kıvama geldiğinde parçası alınır.
			* Tekniker makroskopi sırasında kabininin yanında bulunur ve patoloji istek formu ile örnek kabının üzerindeki isimlerin birbirini tuttuğunu bir kez daha kontrol eder.
			* Tekniker yeteri kadar doku kasetini manuel olarak o hastaya ait biyopsi numarasını yazmak suretiyle hazırlar. Ayrıca patoloğun vereceği direktiflere göre blok kodlarını da hem kasetlerin üzerine hem de patoloji istek formunun ilgili bölümüne yazar. Bu işleri yaparken araştırma görevlisinin organı diseke ederken yaptığı hareketleri yakından izler. Tekrar eden kodlar olmamasını sağlar.
			* Ulusal ve uluslararası patoloji derneklerinin standartlarına göre parça alınıp kasete yerleştirildikten sonra en kısa sürede kasetin kapağı kapatılarak kaset formolün içerisine konulur. Kesildikten sonra kalan parçalar tekrar örnek kabı içine alınır. Patoloji teknikeri, rapor çıkana kadar bu kapların uygun şartlarda saklanmasını sağlar.
			* Numaralandırılmış kasetlere yerleştirilen dokular tekniker tarafından doku takip cihazına konur. Bölümümüzde otomatik doku takip cihazı kullanılmaktadır. 16 saat sonra doku takip cihazından çıkan dokular bloklama cihazında blok haline getirilir. Bloklanan dokular buzdolabında soğutulur. Soğuyan bloklar mikrotom cihazında 3-5 mikrometre kalınlıkta kesilir. Kesitler 39-42 C su banyosunda açılır ve lam üzerine alınır. Lamlar 70 C’de en az 2 saat süre ile deparafinize edilir ve deparafinize edilen lamlar Hematoksilen&Eozin (HE) boyama talimatına uygun olarak boyanır ve kapama yapılır.

# MİKROSKOPİK DEĞERLENDİRME

* + - * HE boyalı preparatlar gelen kağıtlarıyla birlikte tekniker tarafından ilgili patoloji doktoruna mape ile teslim edilir.
			* Patolog tarafından ışık mikroskopisinde doku değerlendirilir. Bu mikroskopik değerlendirme sonucunda bilimsel kaynaklara dayalı bir tanı verilir. Mikroskopik değerlendirme sonucunda oluşan tanı kesin, standart ve açıkça anlaşılır ise veya mikroskopik bulguları da kapsayacak şekilde parametrik formatta ise mikroskopik bulgular bölümünde bir açıklama yapılması gerekli değildir. Ancak, tanıda ve tanı bölümüne eşlik eden not kısmında olgu ile yeterli bir açıklama sağlanamadığı düşünülürse mikroskopik bulgular bölümünde, raporu okuyacak olan klinisyenin olguya ilişkin kanaatini pekiştirecek açıklamalar yer alabilir.
			* Gerekli olgularda tanı, tedavi ve prognoz açısından özel tetkikler istenebilir.
			* Tanı yazılırken, özellikle çok basamaklı parametrik değerlendirme gerektiren olgularda hazır kontrol listelerinden faydalanılır. Böylece belirtilmesi gereken özellikler unutulmamış olur. Patolog, olgunun özelliklerine göre, hazır kayıtlı formlarda değişiklikler yapabilir.
			* Tüm sitoloji raporlarında mikroskopik inceleme detayları belirtilerek tanı bölümünde uygun açıklamalı terminoloji kullanılır.

# SİTOLOJİK MATERYALİN ALINMASI, HAZIRLANMASI ve TRANSFERİ İLE İLGİLİ YÖNTEMLER ve KURALLAR

* + - * Tüm sitoloji materyallerinin mesai saatleri içinde gönderilmesi en uygun durumdur. Mesai saatleri içinde gönderilemeyen seröz boşluk sıvıları, kist aspirasyon sıvıları buzdolabında +4 C’de en fazla 24 saat bekletilebilir. Daha uzun süre beklemesi gerekecek ise; sıvıya eşit hacimde % 50’ lik etanol (etil alkol) eklenerek bir ön fiksasyon sağlanır ve bu şekilde yine buzdolabında korunarak en kısa sürede laboratuvara gönderilir. Sıvıya bir ön fiksasyon uygulandığında, istek formunda yöntemi, tarih ve saati mutlaka belirtilmelidir. Yirmi dört saatten daha uzun süre, ön fiksasyon yapılmaksızın bekletilerek gönderilen sıvı örneklerde, sitoliz nedeniyle sitopatolojik inceleme sonuçlarının yetersiz olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır
			* Balgam, idrar, seröz sıvılar, kist, aspirasyon sıvıları fiksatif solüsyona konmadan, sızdırmaz kaplarda, en kısa sürede ile gönderilir.
			* İnce iğne aspirasyon (İİA) biyopsileri**,** üzerlerine hasta isimleri yazılmış lamlara yayılarak ve havada kurutularak, servikal smearler % 70’lik alkol içinde veya saç spreyiyle fikse edilerek gönderilir.
			* İİA işlemi sırasında “Hastabaşı Materyal Yeterlilik Değerlendirmesi” yapıldığı durumlarda, patolog aspire edilen materyalin kesin tanı için yeterliliğini sağlayacak şekilde gerekli prosedürleri gerçekleştirir.
			* Beyin Omurilik Sıvısı (BOS), koşullar ne olursa olsun en geç 1 saat içinde herhangi bir koruyucu içermeyen cam tüplerde laboratuvara transfer edilir. Bu gönderme işlemi mesai saatleri dışında olacak ise, bu durum hakkında laboratuvara önceden bilgi verilir.

## Servikovaginal Smear Örneklerinin Hazırlanması:

* + - * İçerisinde yayma ya da yaymaların bulunduğu kapaklı lam transfer kutusu üzerindeki isim ile sitoloji istek formu üzerinde yazan isimler karşılaştırılarak aynı olduğu kontrol edilir.
			* Lam yüzeyine yayılmış olan örneğin, lamın hangi yüzünde olduğu kontrol edilir.
			* Örneğin yayılım olduğu yüzeyin bir kısa kenarına, elmas uçlu / kurşun kalem ile hastanın ismi ya da numarası yazılır.
			* Smear, % 96’ lık alkol ile dolu şaleye alınarak 10-15 dk. süreyle fikse edilir.
			* Fiksasyon işlemi bittikten sonra yayma preparatı, Papanicolaou (PAP) boyası ile boyanır.
			* Kapama işlemi sonrasında lam, mapeye yerleştirilerek hastaya ait istek formu ile birlikte mikroskobik değerlendirme için patoloğa teslim edilir.

## Hazır Yayma Preparatların Hazırlanması:

* + - * İçerisinde yayma ya da yaymaların bulunduğu kapaklı lam transfer kutusu üzerindeki isim ile sitoloji istek formu üzerinde yazan isimler karşılaştırılarak aynı olduğu kontrol edilir.
			* Sitoloji istek formu üzerinde yazılı olan bilgiler (örneğin alındığı organ, vb) okunarak, gönderilen yaymaların uyumlu olup olmadığı kontrol edilir.
			* Gönderilen hazır yayma preparatlar havada ya da alkolde fikse edilmiş olabilir. İİA sitolojisi örneklerinde; yaymalara ek olarak hücre bloğu ve hasta başında örnek yeterliliğini değerlendirmek amacıyla boyanmış olan yayma/yaymalar gönderilmiş olabilir. Laboratuvara gönderilmiş olan örnek hangi şekilde gönderilmişse, hastaya ait istek formunun arkasına patoloji teknikeri tarafından ayrıntılı bir şekilde yazılır. Yayma sayısı, yaymaların alkolde ya da havada fikse edilmiş olanların ayrı ayrı sayıları, hasta başında boyanmış yayması olup olmadığı, hücre süspansiyonu varsa hangi yöntemle hazırlandığı [sitosantrfüj (cytospin) ya da hücre bloğu] mutlaka yazılarak altına sorumlu patoloji teknikerinin adı/rumuzu yazılır. Bu şekilde, olası bir sorun yaşanması durumunda ilgili patolog, sorumlu patoloji teknikerinden bilgi alabilir.
			* Havada fikse edilerek gönderilmiş olan hazır yaymalar, May Grunwald Giemsa (MGG) ile boyanmak üzere boş bir şaleye yerleştirilir.
			* Alkolde fikse edilerek gönderilmiş olan hazır yaymalar ise, içerisinde % 96’ lık alkol bulunan bir şaleye yerleştirilir. Aksi belirtilmemiş ise bu yaymalar, PAP boyası ile boyanır.
			* Kapama işlemi sonrasında lam, mapeye yerleştirilerek hastaya ait istek formu ile birlikte mikroskobik değerlendirme için patoloğa teslim edilir.

## Hücre Bloğu Hazırlanması:

Doku Partikülü Ve/Veya Pıhtı İçeren Sıvı Örnek/Hücre Süspansiyonları:

* + - * Doku partikülleri ve/veya pıhtılar, bir pipet ya da penset yardımı ile dikkatlice toplanıp kurutma kâğıdının üzerine alınır.
			* Partiküller renksiz ise, eozin ile boyanarak görünür hale getirilir.
			* Kurutma kağıdı dikkatlice sarılır ve doku takip kasetinin içerisine konur.
			* Bu aşamadan sonra genel histopatoloji işleyiş prosedürü uygulanır.

## Balgam Örneğinin Hazırlanması:

* + - * Makroskobik incelemesi yapılarak, hastaya ait istek formunun arkasına; volümü, rengi, kıvamı, partikül içerip içermediği, vb. tanımlayıcı özellikleri patoloji teknikeri tarafından kaydedilir.
			* Örneğin farklı görünen (kanamalı, daha yoğun, vb) alanlarından materyal alınarak 2 lam üzerine direk olarak yayılır.
			* Hazırlanan yaymalar bekletilmeden, içerisinde % 96’ lık alkol bulunan şaleye yerleştirilir.
			* Alkolde fiksasyon sonrası PAP boyası ile boyanır ve kapama işlemi sonrasında lam, mapeye yerleştirilerek hastaya ait istek formu ile birlikte mikroskobik değerlendirme için patoloğa teslim edilir.
			* Örneğin geri kalanı, test tekrarı gerekebilecek durumlar için ortalama 15 gün süreyle +4 C’de buzdolabında saklanır.

## Beyin Omurilik Sıvısı (BOS)’ nın Hazırlanması:

* + - * Stabilitesi düşük olduğundan, alındıktan sonra soğuk zincir ile kısa sürede merkez laboratuvara gönderilen BOS sıvısı, laboratuvara gelir gelmez hazırlanır.
			* Örneğin hazırlanması, cytospin cihazı kullanılarak yapılır. Daha az miktarda sıvının yeterli olabileceği ve sıvı kaybının minimal olduğu kahverengi huniler kullanılır.
			* 600 devirde 3 dk. süre ile santrifüj edilir.
			* Lamların biri % 96’lık alkol şalesine alınır, diğeri ise MGG boyanmak üzere boş bir şaleye yerleştirilir.
			* Alkolde fikse edilmiş olan yayma için PAP, havada kurutularak fikse edilen yayma ise MGG boyası ile boyanır.
			* Örneğin geri kalanı, test tekrarı gerekebilecek durumlar için ortalama 15 gün süreyle +4 C’ de buzdolabında saklanır.

## Efüzyon ve diğer sıvıların hazırlanması:

* + - * Gelen sıvıların makroskopik özellikleri raporun arka sayfasına yazılır.
			* Sıvının bir kısmı pipetle alınarak santrifüj tüpüne alınır.
			* Sitosantrifüj cihazında 1500 devirde 4 dk santrifüj edilir.
			* Santrifüj tüpündeki sıvının dipte kalan kısmından 4 lam üzerine yayma yapılır.
			* Yayma yapılan lamlardan biri pap boyamak için % 96’lık alkol içerisine alınır, diğer 3 yayma ise havada kurutularak MGG boyanır.
			* Örneğin geri kalanı, test tekrarı gerekebilecek durumlar için sıvı miktarı kadar % 96’lık alkol ilave edilerek saklanır

# SİTOLOJİK MATERYAL İLE TEMAS EDEN PERSONELİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

* + - * + Sitoloji hazırlama odasının havalandırılması gerekir.
				+ Tekniker kişisel koruyucu ekipmanı (Gözlük, maske, eldiven) kullanarak materyali hazırlamalıdır.
				+ Aerosol oluşumu enfeksiyöz etkenlerin bulaşını artırabileceğinde dikkatli olunmalıdır.
				+ Ortam temizliği ve kişisel temizliğe önem verilmelidir.

# RUTİN DIŞINDA UYGULANAN YÖNTEMLERİN (frozen, immünohistokimya, histokimya, immünfloresan, moleküler teknikler, elektron mikroskopi) YAPILMA ŞEKLİ

## Frozen

Sekreterlik tarafından kabul edilen ve protokol numarası verilen frozen örnekleri nöbetçi patoloji teknikeri tarafından makroskopi odasına alınır.

* + 1. *Frozen kesit hazırlama*
			- İlgili patolog istem formunda ve /veya telofonda verilen bilgiler doğrultusunda materyali makroskopik olarak inceler. Frozen gönderilme amacına göre (malign/benign ayrımı, cerrahi sınırlar vb.) gerekli alanlardan bir veya birkaç örnekleme yapar. Bu arada sitolojik inceleme de yapmak için dokundurma (imprint) yöntemi ile yayma preparatlar hazırlanır.
			- Frozen inceleme için ayrılan doku örnekleri tutucu solüsyon damlatılmış olan kasetlere alınarak laboratuvar teknikeri tarafından frozen cihazına yerleştirilip, doku tipine göre uygun derecelerde (-18/-30 C) dondurulur.
			- Dondurulan parçalar frozen cihazı içerisindeki kesit alınacak bölüme yerleştirilerek 4-5 mikron kalınlığında kesitler lam üzerine alınır ve frozen boyama talimatına göre H-E ile boyanır.
			- Hazırlanan yayma preparatlar ise tercih edilen yönteme göre (havada kurutulmuş/alkol fiksasyonu uygulanmış) Diff-Quick ve/veya H-E ile bu boyama talimatlarına uygun olarak boyanır.
		2. *Frozen boyama talimatı*
			- Laboratuvar teknikeri tarafından kısa sürede manuel olarak HE boyama yöntemiyle yapılır.
			- Uygulama:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| oo | Lamlar alkollere hızlıca 1-2 defa batırıp çıkarılır.Suda yıkanır. |  |
| oo | Hemotoksilende 1 dk bekletilir.Musluk suyunda birkaç defa yıkanır. |  |
| oo | Amonyaklı suya 2-3 defa batırılıp çıkarılır.Musluk suyunda birkaç defa yıkanır. |  |
| oo | Eozinde 10 sn bekletilir.Musluk suyunda birkaç defa yıkanır. |  |
| oo | Alkollerden geçirilir.Kurutulur. |  |
| o o* Tüm
 | Ksilene batırılır.Lam üzerine Yapıştırıcı (entellan) damlatarak lamel ile kapatılır preparatların mikroskopik incelenmesi sonrasında sonuç telefon | ile |

ameliyathaneye en kısa sürede bildirilir. Frozen sonuçları ortalama 20 dk da verilmektedir.

* + - * Frozen sonucunu bildiren kişi, bildirimi alan kişi ve sonuç bildirimi yapılan zamanı frozen istem formunun arkasına kaydeder. Ayrıca frozen raporu yazılı olarak hastane bilgi sisteminde bulunmaktadır.

## Histokimya

Sitolojik preparat ve biyopsiden elde edilen kesitlere laboratuvar teknikeri tarafından bir kısmı cihaz, bir kısmı manuel olarak boyama yapılır.

Rutin incelemede için doku biyopsi kesitlerine HE, sitolojik preparatlara PAP, MGG ve HE uygulanır (Tablo 1).

*Tablo 1. Histokimya boya çeşitleri, boyama amacı, yapılma şekli*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Histokimya Boyası | Amacı | Yapılma şekli |
| 1 | HE | Rutin inceleme Eozin-sitoplazmahematoksilen-nükleus | Boyama- Kapama cihazı |
| 2 | PAP (Papanicalou) | Sitolojik inceleme | Boyama- Kapama cihazı |
| 3 | MGG(May GrunwaldGiemsa) | Sitolojik inceleme | Boyama- Kapama cihazı |
| 4 | Diff-Quick | Hasta başı inceleme | Manuel ve hazır boyalar |
| 5 | Alcian Blue | Asidik Müsin | Manuel |
| 6 | Gümüş (Retikülin) | Retikülin çatı | Manuel |
| 7 | Masson-Trichrom | Fibrozis | Manuel |
| 8 | PAS-AB | Asidik müsinNötral müsin | Manuel |
| 9 | Kristal Viyole | Amiloid | Manuel |
| 10 | Gram | Gram pozitif bakteriler | Manuel |
| 11 | Kongo red | Amiloid | Manuel |
| 12 | Masson Fontana | Melanin | Manuel |
| 13 | Metilgreenpironin(MGP) | Mast hücreleri | Manuel |
| 14 | Musikarmen | Musin | Manuel |
| 15 | Oil-red | Yağ | Manuel |
| 16 | Orcein | Elastik lifler | Manuel |
| 17 | Prusya mavisi | Demir birikimi | Manuel |
| 18 | Rodanin | Bakır birikimi | Manuel |
| 19 | Sudan-Black | Yağ | Manuel |
| 20 | Toluıdın -blue | Mast hücre- Safra | Manuel |
| 21 | Von-Gieson | Elastik lifler | Manuel |
| 22 | Ziehl-neelsen | M. Tuberculosis | Manuel |
| 23 | PAS | Bazal membran MantarMüsin | Manuel |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Glikojen |  |
| 24 | Tol-o | H. pylori | Manuel |
| 25 | D-Pas | Musin | Manuel |

* + 1. *HE boyama talimatı*
			- Uygulama (manuel) :
				* Mikrotomda kesitler alınır; ben mari’deki 450 suya konur; lam üzerine alınır; etüvde 65 Co’de 1.5 saat bekletilerek deparafinize edilir.
				* Etüvden çıkarılan preparatlar ksilende 20 dk bekletilir. Sonra alkol serilerinden geçirilir.
				* % 99.9’ luk alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 90’ lık alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 80’ lik alkolde 5 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Hematoksilende 3 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda 2-3 dk yıkanır.
				* % 1’lik asit alkole bir defa batırılıp çıkarılır.
				* Musluk suyunda 2-3 dk yıkanır.
				* Amonyaklı suya 2-3 defa batırılıp çıkarılır.
				* Musluk suyunda 2-3 dk yıkanır.
				* Eozinde 30 sn bekletilir.
				* Musluk suyunda 2-3 dk yıkanır.
				* % 80’lik alkole 4-5 defa batırılıp çıkarılır.
				* % 90’lık alkole 4-5 defa batırılıp çıkarılır.
				* % 99.9’luk alkole 4-5 defa batırılıp çıkarılır.
				* Kuruması için etüve kaldırılır.
				* Kuruduktan sonra ksilene alınır; en az 3 dk bekletilir.
				* Yapıştırıcı (entellan vb.) damlatılarak uygun boyutlarda bir lamelle kapatılır.

Laboratuvarımızda otomatik boyama-kapama cihazı kullanılmakta olup rutin H&E boyaması cihazda yapılmaktadır.

* + 1. *PAP boyama talimatı*
			- Uygulama (manuel):
				* İlgili materyal ile lam üzerine yayma yapılır.
				* Lam hızlıca alkole konulur ve en az 30 dakika bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır
				* Hematoksilende 1 dakika bekletilir.
				* Musluk suyunda 1 dakika yıkanır.
				* % 1’lik asit alkole hızlıca batırılıp çıkarılır.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Amonyaklı suya 1 defa batırılıp çıkarılır.
				* Musluk suyunda yıkanır
				* % 96’lık alkole 14 defa batırılıp çıkarılır.
				* OG-6’da 5 dakika bekletilir
				* % 96’lık alkole 14 defa batırılıp çıkarılır.
				* % 96’lık alkole 14 defa batırılıp çıkarılır.
				* EA-50‘de 5 dakika bekletilir.
				* % 96’lık alkole 14 defa batırılıp çıkarılır.
				* % 96’lık alkole 14 defa batırılıp çıkarılır.
				* % 100’lük alkole 14 defa batırılıp çıkarılır.
				* Lamlar kurutulur.
				* Lamlar ksilende en az 3 dakika bekletilir.
				* Lam üzerine yapıştırıcı damlatılarak lamel ile kapatılır.

Laboratuvarımızda otomatik boyama-kapama cihazı kullanılmakta olup rutin PAP boyaması cihazda yapılmaktadır

* + 1. *MGG boyama talimatı*
			- Uygulama (manuel):
				* Materyal lam üzerine yayıldıktan sonra kuruması beklenir.
				* Kuruyan yaymalar maygranwalds ( % 50 mg + % 50 distile su) boyasında 4 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Giemsa boyasında (% 10 giemsa + % 90 distile su) 6 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Dışarıda kurutulur.
				* Kuruduktan sonra ksilene alınır; en az 3 dk bekletilir.
				* Yapıştırıcı (entellan) damlatılarak lamın üzerine lamel kapatılır. Laboratuvarımızda otomatik boyama-kapama cihazı kullanılmakta olup rutin MGG boyaması cihazda yapılmaktadır.
		2. *Diff-quick boyama talimatı*
			- Uygulama:
				* Materyal lam üzerine yayıldıktan sonra kuruması beklenir.
				* Kuruyan yaymalar A solüsyonunda 2 dk bekletilir.
				* A solüsyonundan çıkarılan lamların boyası şalenin kenarında süzdürülür.
				* B solüsyonuna 15 defa batırılıp çıkarılarak boyası şalenin kenarında süzdürülür.
				* C solüsyonuna 15 defa batırılıp çıkarılır.
				* Musluk suyunda 30-60 sn yıkanır.
				* Dışarıda kurutulur
		3. *Alcien Blue ph 2,5 ve 1 boyama talimatı*
			- Uygulama (manuel):
				* Mikrotomda kesitler alınır; benmari’deki 450 suya bırakılarak lam üzerine alınır; etüvde 65 Co’de 1.5 saat bekletilerek deparafinize edilir.
				* Etüvden çıkarılan preparatlar ksilende 20 dk bekletilir. Sonra alkol serilerinden geçirilir.
				* % 99.9’ luk alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 90’ lık alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 80’ lik alkolde 5 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Lamlar Alcien Blue solusyonunda 5 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Hematoksilende 2 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* % 80’lik alkole 4-5 defa batırılıp çıkarılır.
				* % 90’lık alkole 4-5 defa batırılıp çıkarılır.
				* % 99.9’luk alkole 4-5 defa batırılıp çıkarılır.
				* Kuruması için etüve kaldırılır.
				* Kuruduktan sonra ksilene alınır; en az 3 dk bekletilir.
				* Yapıştırıcı (entellan vb.) damlatılarak uygun boyutlarda bir lamelle kapatılır.
		4. *Retikülin boyama talimatı*
			- *Uygulama:*
				* Mikrotomda kesitler alınır; benmari’deki 450 suya bırakılarak lam üzerine alınır; etüvde 65 Co’de 1.5 saat bekletilerek deparafinize edilir.
				* Etüvden çıkarılan preparatlar ksilende 20 dk bekletilir. Sonra alkol serilerinden geçirilir.
				* % 99.9’ luk alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 90’ lık alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 80’ lik alkolde 5 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Potasyum permanganatta 3 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Oksalik asitte renk açılıncaya kadar bekletilir (1-2 dk).
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Ferro amonyum sülfat solüsyonunda 4 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Gümüş boyasında 5-8 dk bekletilir.
				* Suda yıkanmadan şaleye konulan distile suya hızlıca batırılıp çıkarılır.
				* Formol solüsyonunda yaklaşık 30 sn bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Sodyum tiosülfat solüsyonunda 1 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Eozine 3 defa batırılıp çıkarılır.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Lamlar Etüvde kurutulur.
				* Lamlar ksilende 2 dk bekletilir.
				* Lam üzerine Yapıştırıcı (entellan) damlatarak lamel ile kapatılır.
		5. *Masson Trichrom boyama talimatı*
			- Uygulama:
				* Mikrotomda kesitler alınır; benmari’deki 450 suya bırakılarak lam üzerine alınır; etüvde 65 Co’de 1.5 saat bekletilerek deparafinize edilir.
				* Etüvden çıkarılan preparatlar ksilende 20 dk bekletilir. Sonra alkol serilerinden geçirilir.
				* % 99.9’ luk alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 90’ lık alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 80’ lik alkolde 5 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Boin solüsyonunda 37 C etüvde yaklaşık 1 saat bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Demirli hematoksilen solüsyonunda 5 dk bekletilir.
				* Beibrik sharlet solüsyonunda 10 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Fosfotungistik Asitte 5 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Anilin blue solüsyonunda 10 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Etüvde kurutulur.
				* Ksilende en az 2 dk bekletilir.
				* Lam üzerine yapıştırıcı (entellan) damlatılarak lamel ile kapatılır.
		6. *PAS-AB boyama talimatı*
			- Uygulama:
				* Mikrotomda kesitler alınır; benmari’deki 450 suya bırakılarak lam üzerine alınır; etüvde 65 Co’de 1.5 saat bekletilerek deparafinize edilir.
				* Etüvden çıkarılan preparatlar ksilende 20 dk bekletilir. Sonra alkol serilerinden geçirilir.
				* % 99.9’ luk alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 90’ lık alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 80’ lik alkolde 5 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Alcienblue boyasında 20 dk bekletilir (pas ve d-pas alcien blue boyasına girmez).
				* Musluk suyunda 2-3 dk yıkanır.
				* Lamlar Periyodik asitte 5 dk bekletilir (pas ve d-pas boyası burada başlar).
				* Musluk suyunda 2-3 dk yıkanır.
				* Lamlar SCHİFF solüsyonunda 10 dk bekletilir.
				* Lamlar musluk suyu dolu şaleye alınır 10 dk bekletilir.

PAS ve D-PAS boyanacak olanlar

* + - * + Mikrotomda kesitler alınır; benmari’deki 450 suya bırakılarak lam üzerine alınır; etüvde 65 Co’de 1.5 saat bekletilerek deparafinize edilir.
				+ Etüvden çıkarılan preparatlar ksilende 20 dk bekletilir. Sonra alkol serilerinden geçirilir.
				+ % 99.9’ luk alkolde 5 dk bekletilir.
				+ % 90’ lık alkolde 5 dk bekletilir.
				+ % 80’ lik alkolde 5 dk bekletilir.
				+ Lamlar Periyodik asitte 5 dk bekletilir (pas ve d-pas boyası burada başlar).
				+ Musluk suyunda 2-3 dk yıkanır.
				+ Lamlar SCHİFF solüsyonunda 10 dk bekletilir.
				+ Lamlar musluk suyu dolu şaleye alınır 10 dk bekletilir.
				+ Hematoksilende 1 dk bekletilir.
				+ Lamlar kurutulur.
				+ Lamlar ksilende 3 dk bekletilir.
				+ Lamların üzerine yapıştırıcı (entellan) damlatılarak lamel ile kapatılır.
		1. *Kristal Viyole boyama talimatı*
			- Uygulama (manuel):
				* Mikrotomda kesitler alınır; benmari’deki 450 suya bırakılarak lam üzerine alınır; etüvde 65 Co’de 1.5 saat bekletilerek deparafinize edilir.
				* Etüvden çıkarılan preparatlar ksilende 20 dk bekletilir. Sonra alkol serilerinden geçirilir.
				* % 99.9’ luk alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 90’ lık alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 80’ lik alkolde 5 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Kristal violet boyasında 5 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* İmmun kapatıcı ile kapama işlemi yapılır.
		2. *Gram boyama talimatı*
			- Uygulama (manuel):
				* Mikrotomda kesitler alınır; ben mari’deki 450 suya konur; oradan lam üzerine alınır; etüvde 65 Co’de 1.5 saat bekletilerek deparafinize edilir.
				* Etüvden çıkarılan preparatlar ksilende 20 dk bekletilir. Sonra alkol serilerinden geçirilir.
				* % 99.9’ luk alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 90’ lık alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 80’ lik alkolde 5 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* % 5’ lik metil violette 3 dk boyanır.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Lugolsıodine’ de 3 dk boyanır.
				* Asetonla diferansiye edilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Nötral red ile 5 dk kontur boyama yapılır.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* % 80’lik alkole 4-5 defa batırılıp çıkarılır.
				* % 90’lık alkole 4-5 defa batırılıp çıkarılır.
				* % 99.9’luk alkole 4-5 defa batırılıp çıkarılır.
				* Kuruması için etüve kaldırılır.
				* Kuruduktan sonra ksilene alınır; en az 3 dk bekletilir.
				* Yapıştırıcı (entellan vb.) damlatılarak uygun boyutlarda bir lamelle kapatılır.
		3. *Kongo red boyama talimatı*
			- Uygulama (manuel):
				* Mikrotomda kesitler alınır; ben mari’deki 450 suya konur; oradan lam üzerine alınır; etüvde 65 Co’de 1.5 saat bekletilerek deparafinize edilir.
				* Etüvden çıkarılan preparatlar ksilende 20 dk bekletilir. Sonra alkol serilerinden geçirilir.
				* % 99.9’ luk alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 90’ lık alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 80’ lik alkolde 5 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Kongo A solüsyonunda 30 dk bekletilir.
				* Direk Kongo B solüsyonuna alınıp 48 saat bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Hematoksilen boyasında 30 sn kontur boyaması yapılır.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* % 80’lik alkole 4-5 defa batırılıp çıkarılır.
				* % 90’lık alkole 4-5 defa batırılıp çıkarılır.
				* % 99.9’luk alkole 4-5 defa batırılıp çıkarılır.
				* Kuruması için etüve kaldırılır.
				* Kuruduktan sonra ksilene alınır; en az 3 dk bekletilir.
				* Yapıştırıcı (entellan vb.) damlatılarak uygun boyutlarda bir lamelle kapatılır.
		4. *Masson fontana boyama talimatı*
			- Uygulama (manuel):
				* Mikrotomda kesitler alınır; ben mari’deki 450 suya konur; oradan lam üzerine alınır; etüvde 65 Co’de 1.5 saat bekletilerek deparafinize edilir.
				* Etüvden çıkarılan preparatlar ksilende 20 dk bekletilir. Sonra alkol serilerinden geçirilir.
				* % 99.9’ luk alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 90’ lık alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 80’ lik alkolde 5 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Fontana gümüşünde 56 C de etüvde 4 saat bekletilir.
				* Distile suda yıkanır.
				* % 0.2’ lik Altın klorürde 5- 10 dk boyanır.
				* Distile suda yıkanır.

% 5’ lik sodyum tiosülfatta 5 dk bekletilir.

Distile suda yıkanır.

% 1’ lik nötral red ile 5 dk boyanır.

Distile suda yıkanır.

% 80’lik alkole 4-5 defa batırılıp çıkarılır.

% 90’lık alkole 4-5 defa batırılıp çıkarılır.

% 99.9’luk alkole 4-5 defa batırılıp çıkarılır.

Kuruması için etüve kaldırılır.

Kuruduktan sonra ksilene alınır; en az 3 dk bekletilir.

Yapıştırıcı (entellan vb.) damlatılarak uygun boyutlarda bir lamelle kapatılır.

* + 1. *Metil greenpironin ( MGP ) boyama talimatı*
			- Uygulama (manuel):
				* Mikrotomda kesitler alınır; ben mari’deki 450 suya konur; oradan lam üzerine alınır; etüvde 65 Co’de 1.5 saat bekletilerek deparafinize edilir.
				* Etüvden çıkarılan preparatlar ksilende 20 dk bekletilir. Sonra alkol serilerinden geçirilir.
				* % 99.9’ luk alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 90’ lık alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 80’ lik alkolde 5 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Lamlar üzerine A solüsyonundan 10 damla damlatıp 10 dk bekletilir.
				* Lamlar suda yıkanır.
				* Lamların üzerine B solüsyonundan 10 damla damlatıp 15 dk bekletilir.
				* Lamlar suda yıkanır.
				* Lamlar üzerine C solüsyonundan 10 damla damlatıp 3 dk bekletilir.
				* Lamlar akan suda 10 dk yıkanır.
				* Lamlar üzerine D solüsyonundan 10 damla damlatıp 7 dk bekletilir.
				* Distile suda yıkanır.
				* % 80’lik alkole 4-5 defa batırılıp çıkarılır.
				* % 90’lık alkole 4-5 defa batırılıp çıkarılır.
				* % 99.9’luk alkole 4-5 defa batırılıp çıkarılır.
				* Kuruması için etüve kaldırılır.
				* Kuruduktan sonra ksilene alınır; en az 3 dk bekletilir.
				* Yapıştırıcı (entellan vb.) damlatılarak uygun boyutlarda bir lamelle kapatılır
		2. *Müsicarmin boyama talimatı*
			- Uygulama (manuel):
				* Mikrotomda kesitler alınır; ben mari’deki 450 suya konur; oradan lam üzerine alınır; etüvde 65 Co’de 1.5 saat bekletilerek deparafinize edilir.
				* Etüvden çıkarılan preparatlar ksilende 20 dk bekletilir. Sonra alkol serilerinden geçirilir.
				* % 99.9’ luk alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 90’ lık alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 80’ lik alkolde 5 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.

Hematoksilen boyasında 1 dakika zıt boyama yapılır.

Musluk suyunda yıkanır.

Doku üzerine 1 damla müsicarmin solüsyonu damlatılır.

2 damla musluk suyu damlatılır ve 30 dk bekletilir.

Musluk suyunda yıkanır.

% 80, % 90, % 100’ lük alkollerden geçirilerek etüvde kurutulur.

Etüvde kurutulup, Yapıştırıcı (entellan) ile kapatılır.

* + 1. *Oil red boyama talimatı*
			- Uygulama (manuel):
				* Kesitler frozen section olarak alınır.
				* Absolü propilen glikolde 2 dk bekletilir.
				* Oilred boyasında 20 dk bekletilir.
				* Absolü propilen glikolde 2 dk bekletilir.
				* Distile suda yıkanır.
				* Hematoksilende 30 sn zıt boyaması yapılır.
				* Distile suda yıkanır.
				* Gliserin ile kapatılır.
		2. *Orcein boyama talimatı*
			- Uygulama (manuel):
				* Mikrotomda kesitler alınır; ben mari’deki 450 suya konur; oradan lam üzerine alınır; etüvde 65 Co’de 1.5 saat bekletilerek deparafinize edilir.
				* Etüvden çıkarılan preparatlar ksilende 20 dk bekletilir. Sonra alkol serilerinden geçirilir.
				* % 99.9’ luk alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 90’ lık alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 80’ lik alkolde 5 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.

Potasyum permanganatta 5 dk bekletir.

Musluk suyunda yıkanır.

Oxalik asitte 10 dk bekletilir.

Musluk suyunda yıkanır.

Orcein boyasında 4 saat bekletilir.

Musluk suyunda yıkanır.

Asit alkolde diferansiye edilir.

Musluk suyunda yıkanır.

Kurutulur.

Ksilende 3 dk bekletilir.

Lamların üzerine yapıştırıcı (entellan) damlatarak lamel ile kapatılır.

* + 1. *Prusya mavisi boyama talimatı*
			- Uygulama (manuel):
				* Mikrotomda kesitler alınır; ben mari’deki 450 suya konur; oradan lam üzerine alınır; etüvde 65 Co’de 1.5 saat bekletilerek deparafinize edilir.
				* Etüvden çıkarılan preparatlar ksilende 20 dk bekletilir. Sonra alkol serilerinden geçirilir.
				* % 99.9’ luk alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 90’ lık alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 80’ lik alkolde 5 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.

Mikrodalgada önce rodanin çalışma solüsyonunu 2’ de 10 dk kaynatılır.

Sonra dokuları koyup 2’ de 3 dk kaynatılır.

Dokular dışarı çıkarılıp solüsyonda 2-3 dk bekletilir.

Distile suda yıkanır.

Lilihematoksilende 30 sn kontur boyanır.

Tris Buffer solüsyonunda 5 dk bekletilir.

Distile suda yıkanır.

Alkollerden geçirip kapatılır.

* + 1. *Sudan black boyama talimatı*
* Uygulama (manuel):
	+ Frozen yöntemiyle kesitler alınır.
	+ % 50’ lik alkolde 3-5 dk bekletilir.
	+ Sudan black solüsyonunda 60 dk 56 C de bekletilir.
	+ Distile suda yıkanır.
	+ Hematoksilende 30 sn kontur boyama yapılır.
	+ Distile suda yıkanır.
	+ Yapıştırıcı (entellan) ile kapatılır.
		1. *Toluıdın –blue boyama talimatı*
			- Uygulama (manuel):
				* Mikrotomda kesitler alınır; ben mari’deki 450 suya konur; oradan lam üzerine alınır; etüvde 65 Co’de 1.5 saat bekletilerek deparafinize edilir.
				* Etüvden çıkarılan preparatlar ksilende 20 dk bekletilir. Sonra alkol serilerinden geçirilir.
				* % 99.9’ luk alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 90’ lık alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 80’ lik alkolde 5 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Toluıdın blue solüsyonunda 20 dk bekletilir.
				* Suda yıkanır.
				* Alkol ve ksilollerden geçirilerek kapatılır.
		2. *Von –gieson boyama talimatı*
			- Uygulama (manuel):
				* Mikrotomda kesitler alınır; ben mari’deki 450 suya konur; oradan lam üzerine alınır; etüvde 65 Co’de 1.5 saat bekletilerek deparafinize edilir.
				* Etüvden çıkarılan preparatlar ksilende 20 dk bekletilir. Sonra alkol serilerinden geçirilir.
				* % 99.9’ luk alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 90’ lık alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 80’ lik alkolde 5 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Van gieson solüsyonunda 3 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Alkol ve ksilollerden geçirilerek kapatılır.
		3. *Ziehl-neelsen boyama talimatı*
			- Uygulama (manuel):
				* Mikrotomda kesitler alınır; ben mari’deki 450 suya konur; oradan lam üzerine alınır; etüvde 65 Co’de 1.5 saat bekletilerek deparafinize edilir.
				* Etüvden çıkarılan preparatlar ksilende 20 dk bekletilir. Sonra alkol serilerinden geçirilir.
				* % 99.9’ luk alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 90’ lık alkolde 5 dk bekletilir.
				* % 80’ lik alkolde 5 dk bekletilir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Lamlar karbolfuksin solüsyonunda filtre edildikten sonra kesitler içine konur ve 56 C de 30 dk bekletir.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* % 1’ lik asit alkolde 1-10 dk arasında kontrollü olarak tutulur.
				* Musluk suyunda yıkanır.
				* Metilen blue boyasında 3 dk bekletilir.
				* Distile suda yıkanır.
				* Kurutulur.
				* Ksilende 3 dk bekletilir.
				* Lamların üzerine Yapıştırıcı (entellan) damlatarak lamel ile kapatılır.

## İmmünohistokimya

Patoloji uzmanının preparatları incelemesi sonrası tanı, prognostik, prediktif ve tedavi amaçlı istediği özel bir boyama şeklidir (Tablo 2). Manuel yapılabildiği gibi daha pratik, kaliteli ve hızlı olması açısından genellikle tam otomatik cihazlarda pozitif şarjlı lamlar kullanılarak uygulanmaktadır.

* + - * Uygulama (otomatik cihaz ile boyama):
* Lam üzerine bir tane hastanın dokusundan bir tane pozitif kontrol bloğundan 3 mikron kalınlığında kesit alınır.
* Kesit alınan dokular etüvde 2 saat bekletilir.
* Etüvden çıkarılan preparatlar laboratuvarımızda bulunan İHK cihazına yerleştirilir.
* Her biri için ayrı ayrı düzenlenen protokole göre boyama işlemine alınır.
* Boyama işlemi tamamlandıktan sonra preparatlar cihazdan çıkarılır.
* Etüvde kurutulan preparatlar yapıştırıcı (entellan) ile kapatılır.

*Tablo 2. İmmünohistokimya antikorları, klonu ve boyama paterni*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Antikor Adı** | **Clone** | **Boyama Paterni** |
| **AFP** | Polyclonal | Sitoplazma |
| **Aktin** | IA4 | Sitoplazma |
| **Amiloid** | 4CD49 | Sitoplazma |
| **Amacer (P504)** | SP116 | Sitoplazma |
| **Alk / p80** | ALK01 | Sitoplazma |
| **Androjen** | SP107 | Nükleus |
| **ATRX** | D-5 | Nükleus |
| **ARGİNASE** | SP156 | Nükleus/Sitoplazma |
| **ANNEXİN** | MRQ-3 | Sitoplazma |
| **B72,3 (Tag 72)** | BT2.3 | Sitoplazma |
| **Bcl-2** | SP66 | Nükleus/Sitoplazma |
| **BCL6** | GI/9IE/A8 | Nükleus |
| **Berb4** | BERP-4 | Membranöz |
| **Beta Catenin** | 14 | Nükleus/Sitoplazma |
| **CD45 (LCA)** | RP2/18 | Sitoplazma |
| **CD68** | KP-1 | Sitoplazma |
| **CD20** | L26 | Membranöz/sitoplazma |
| **CD15** | MMA | Membranöz/sitoplazma |
| **Caldesmon** | E89 | Sitoplazmik |
| **CD3** | 2GU6 | Membranöz/sitoplazma |
| **CD79a** | SP18 | Membranöz/sitoplazma |
| **CD34** | QBEND/10 | Membranöz |
| **CD30** | BER-H2 | Membranöz |
| **CD45R0** | UCHL-1 | Membranöz/sitoplazma |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CD10** | SP67 | Membranöz/sitoplazma |
| **CD5** | SP19 | Membranöz/sitoplazma |
| **CD23** | SP23 | Membranöz/sitoplazma |
| **CD43** | L60 | Membranöz/sitoplazma |
| **CD57** | MK-1 | Membranöz/sitoplazma |
| **CerB2** | 4B5 | Membranöz |
| **CD1a** | EP3622 | Membranöz |
| **CD117** | 9-7 | Sitoplazma |
| **CD141** | 14-1411-82 | Membranöz/sitoplazma |
| **CDX2** | EPR27644 | Nükleus |
| **CD56** | MRQ-42 | Membranöz/sitoplazma |
| **CD99** | O13 | Membranöz |
| **CD138** | B-A38 | Membranöz |
| **CMW** | 8B1,2,IG5.2/2D4 | Nükleus |
| **CD8** | SP57 | Membranöz/sitoplazma |
| **Ca125** | OC125 | Membranöz |
| **CA19-9** | 121SLE | Membranöz/sitoplazma |
| **CD35** | RLB25 | Membranöz/sitoplazma |
| **CD31** | JC70 | Membranöz |
| **CD2** | MRQ-11 | Membranöz/sitoplazma |
| **CD4** | SP35 | Membranöz/sitoplazma |
| **CD7** | SP94 | Membranöz/sitoplazma |
| **CD21** | EP3093 | Membranöz/sitoplazma |
| **Collagen tip4** | CIV22 | Membranöz |
| **Calponin** | EP7984 | Sitoplazma |
| **C-MYC** | Y69 | Nükleus |
| **CD-19** | EPR5906 | Membranöz/sitoplazma |
| **CD-13** | SP187 | Membranöz/sitoplazma |
| **CD-33** | SP266 | Membranöz/sitoplazma |
| **CD 38** | SP149 | Membranöz |
| **Desmin** | DE-R-11 | Sitoplazma |
| **D240** | D2-40 | Membranöz |
| **DOG 1** | SP31 | Membranöz/sitoplazma |
| **EMA** | E29 | Membranöz |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekaderin** | EP7004 | Membranöz |
| **EGFR** | 3CG | Membranöz |
| **ERG** | EPR3864 | Nükleus |
| **Faktör8** | POLYCLONAL | Sitoplazma |
| **(Anti) Fascin** | 55K-2 | Sitoplazma |
| **GFAP** | ED6724 | Sitoplazma |
| **GCDFP15** | EP15824 | Nükleus/Sitoplazma |
| **Galektin** | 9C4 | Nükleus/Sitoplazma |
| **Glypican** | IGI2 | Nükleus/Sitoplazma |
| **Glutaminsentetaz** | GS-6 | Sitoplazma |
| **Granzyme** | POLYCLONAL | Sitoplazma |
| **GLUT-1** | POLYCLONAL | Membranöz |
| **Glucophoron** | GA-R2 | Membranöz |
| **GATA-3** | L50-823 | Nükleus |
| **HBV** | T9 | Sitoplazma |
| **HMWCK** | 34BE12 | Membranöz |
| **HMB45** | HMB45 | Nükleus |
| **HBME-1** | HBME-1 | Sitoplazma |
| **HSA** | OCH1E5 | Sitoplazma |
| **HPV** | CAMVIR-1 | Nükleus |
| **HCG** | POLYCLONAL | Sitoplazma |
| **HPL** | HPL | Sitoplazma |
| **HHV** | 13B10 | Nükleus |
| **IgA** | POLYCLONAL | Sitoplazma |
| **IgG** | POLYCLONAL | Sitoplazma |
| **IgM** | POLYCLONAL | Sitoplazma |
| **IgG4** | MRQ-44 | Sitoplazma |
| **İnhibin**  | MRQ-63 | Sitoplazma |
| **IDH** | W09 | Sitoplazma |
| **Kromogranin** | LK2H10 | Membranöz/sitoplazma |
| **Ki-67** | 30-9 | Nükleus |
| **Kalsitonin** | SP17 | Sitoplazma |
| **Kalretinin** | SP65 | Nükleus/Sitoplazma |
| **Kappa** | POLYCLONAL | Sitoplazma |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **K27M** | POLYCLONAL | Nükleus |
| **Keratin14** | SP53 | Membranöz |
| **LMWCK** | AE1 | Membranöz |
| **Laminin:** | AB11575 | Membranöz |
| **Lambda:** | POLYCLONAL | Sitoplazma |
| **Moc31** | MOC31 | Membranöz |
| **Mono CEA** | TF3H8 | Sitoplazma |
| **Melanin A** | AA103 | Sitoplazma |
| **Mesothelin** | SP74 | Membranöz |
| **Myeloperoxidase** | POLYCLONAL | Sitoplazma |
| **Mum1 protein** | MRQ-43 | Nükleus |
| **MUC 5AC** | MRQ-19 | Sitoplazma |
| **MUC6** | MRQ-20 | Sitoplazma |
| **MUC2** | MRQ-18 | Sitoplazma |
| **MUC1** | H23 | Sitoplazma |
| **Myozin** | SMMS-1 | Sitoplazma |
| **MSH 6** | SP93 | Nükleus |
| **MLH 1** | M1 | Nükleus |
| **MSH 2** | G2219-1129 | Nükleus |
| **Myogenin** | F50 | Nükleus |
| **Mammaglobulin** | 31A5 | Sitoplazma |
| **MDM-2** | SMP14 | Nükleus |
| **MGMT** | MT3.1 | Nükleus |
| **NSE:1** | MRQ-55 | Sitoplazma |
| **Napsin A:** | MRQ-60 | Sitoplazma |
| **Neuroflament** | 2F11 | Sitoplazma |
| **NEUN** | 1C1 | Nükleus |
| **Östrojen** | SP-1 | Nükleus |
| **Oct.2:** | OCT-207 | Nükleus |
| **Osteopontin** | AB8448 | Sitoplazma |
| **PSA:** | ER-PR8 | Sitoplazma |
| **Poli CEA:** | POLYCLONAL | Sitoplazma |
| **Progesteron:** | 1E2 | Nükleus |
| **Pan CK:** | AE1/AE3/PCK26 | Membranöz |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P53:** | DO-7 | Nükleus |
| **Plap:** | MB10 | Membranöz/sitoplazma |
| **P63:** | 4A4 | Nükleus |
| **P16:** | E6H4 | Nükleus/Sitoplazma |
| **Pax5:** | SP34 | Nükleus |
| **P-Ten:** | SP218 | Sitoplazma |
| **P27:** | SX5368 | Nükleus |
| **Pax2:** | EP235 | Nükleus |
| **PSMA:** | EP192 | Membranöz/sitoplazma |
| **Pax8:** | MRQ50 | Nükleus |
| **P21:** | DCS-60.2 | Nükleus |
| **P40:** | BC28 | Nükleus |
| **P57:** | KP10 | Nükleus |
| **Pms2:** | A16-4 | Nükleus |
| **Perforin:** | MRQ-23 | Sitoplazma |
| **PTH:** | MRQ-31 | Sitoplazma |
| **PHH3:** | POLYCLONAL | Nükleus |
| **PD1:** | NAT105 | Membranöz |
| **PDL-1** | SP263 | Membranöz/sitoplazma |
| **RCC:** | PN-15 | Membranöz |
| **S100:** | 4CD49 | Nükleus |
| **SATB2:** | SEP281 | Nükleus |
| **Sinoptofizin:** | SP11 | Sitoplazma |
| **Siklin D1:** | SP4-R | Nükleus |
| **Surfaktan:** | 6F10 | Sitoplazma |
| **Sitokeratin 8/18:** | B22.1/B23.1 | Membranöz |
| **Sitokeratin 7:** | SP-52 | Membranöz |
| **Sitokeratin 19:** | A53B/A226 | Membranöz |
| **Sitokeratin 20:** | SP33 | Membranöz |
| **INI 1:** | MRQ-27 | Nükleus |
| **LEF-1:** | EPR2029Y | Nükleus |
| **Sitokeratin 5/6:** | D5-16B4 | Membranöz |
| **STAT 6:** | EP325 | Nükleer |
| **SVO40:** | MRQ-4 | Nükleer |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SF-1:** | EP434 | Nükleer |
| **SOX 11:** | MRQ-58 | Nükleer |
| **Troglobulin:** | 2H11+6E1 | Sitoplazma |
| **TTF1: 1** | SP141 | Nükleer |
| **Tdt Ab:** | POLYCLONAL | Nükleer |
| **TLE 1: 1** | 1F5 | Nükleus |
| **Üroplakin** | SP73 | Membranöz/sitoplazma |
| **Vimentin: 3** | V9 | Membranöz/sitoplazma |
| **VİLLİN:1** | CWW-B1 | Nükleus |
| **WT1:** | 6F-H2 | Nükleus |

## Silver in situhibridizasyon (SİSH)

HER2, EBER ve HPV silver in situhibridizasyon yöntemi ile bakılmaktadır. Onkoloji istemi ile veya patolog tarafından refleks test olarak veya tanısal amaç ile yapılabilir. Onkolog tarafından istem yaoıldığında ayrı bir protokol numarası verilip hazır parafin bloklar kullanarak ayrı bir patoloji raporu şeklinde yazılır. İmmunohistokimyasal olarak HER2, skor 2 olan meme kanseri hastalarında ve HER2,skor3 olan mide kanseri hastalarından istem yapılmaktadır.

* + - * Uygulama:
* Lam üzerine bir tane hastanın dokusundan bir tane pozitif kontrol bloktan kesit alınır.
* Kesit alınan dokular etüvde 2 saat bekletilir.
* Etüvden çıkarılan preparatlar laboratuvarımızda bulunan SİSH cihazına yerleştirilir.
* Her biri için ayrı ayrı düzenlenen protokole göre boyama işlemine alınır.
* Boyama işlemi tamamlandıktan sonra preparatlar cihazdan çıkarılır.
* Etüvde kurutulan preparatlar yapıştırıcı (entellan) ile kapatılır.

## İmmünoflorasan

Bu tetkik için taze doku gerekir. Genellikle böbrek ve deri biyopsileri için istem yapılır.

* + - * Uygulama:
* -20 C de doku yapıştırıcı ( embedding) yardımı ile frozen diskine dokular gömülür.
* 24 saat frozen cihazının içinde bekletilir.
* Ertesi gün 4-5 mikron kalınlığında her boya için iki doku olacak şekilde kesitler alınır.
* Lama alınan dokular bir gece daha cihaz içinde -20 C de bekletilir.
* Oda ısısına çıkarılır ve 1 saat bekletilir.
* PBS solüsyonunda 10 dk bekletilir.
* Doku sınırlayıcı kalem ile dokunun etrafı tespit edilir.
* Dokular için uygun olan antikorlar dokulara damlatılır.
* Lamlar tablaya dizilir.
* Tablanın tabanına el yakmayacak şekilde yani ortalama 45 C sıcak su konulur.
* Sıcak suyun buhar yapmasını sağlamak için tablanın kapağı kapatılır, 90 dk bekletilir.
* 15 dk PBS te bekletilir.
* PBS’ ten çıkarılarak kurutulur.
* 1/1 oranında gliserin jel ve pbs ile yapıştırıcı solüsyon hazırlanır.
* Dokular kapatılır.

o + 4 C de buzdolabında bekletilir

# KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARI

* + - * Kayıt-kabul problemlerinin değerlendirilmesi
			* Frozen kesitlerin değerlendirilmesi
			* Cerrahi patoloji dokuların gözden geçirilmesi
			* Raporlama süreleri
			* Tanıların güvenirliliği
			* Beklenmeyen olay/uygunsuzluk bildirimi
			* Kayıp yada zarar görmüş spesmen kayıtları
			* Kayıp rapor kayıtları
			* Laboratuvar kalite güvenirliliği
			* Laboratuvar girdilerinin kontrolü
			* Laboratuvar çıktılarının kontrolü
			* Sekreterya problemlerinin belirlenmesi
			* Sitoloji yetersiz numune oranları (3 aylık periyodlarda)
			* Kayıp materyal oranı (3 aylık periyodlarda)
			* Uygun gönderilmeyen materyal oranı (3 aylık periyodlarda)
			* Bunlarla ilgili aylık/randomize değerlendirmeler yapılmakta ve değerlendirme sonuçlarına göre gerekli düzeltici faaliyetler yapılmaktadır

Örn. Servikovaginal smear olgularında yıllık ASC/SIL oranı 5. ya da 95. yüzdelik oranın dışında ise, sebebi belirlenir ve düzeltilir.

# RAPORLAMA İLE İLGİLİ SÜREÇLER ve KURALLAR

Laboratuvarımıza gönderilen örneklerin çalışma zamanları farklılık göstermektedir.

## Küçük Biyopsi materyali

1. gün: Materyalin kabulü ve fiksasyon (6-24 saat)
2. gün: Makroskobik inceleme ve doku takibi (16-24 saat) 3.gün: Bloklama, kesit alma, rutin boyama (HE) ve teslim

4-6.gün: Mikroskobik inceleme ve gereken olgularda ileri tanı için ek histokimya ve immunohistokimyasal çalışma

7. gün: Raporlama ve rapor teslimi

## Ameliyat Materyali:

1. gün: Materyalin kabulü ve fiksasyon
2. gün: Makroskobik inceleme\* ve doku takibi 3-4. gün: Bloklama, kesit alma,

5. gün: Rutin boyama (H&E) ve mikroskopiye teslim

6-9. gün: Mikroskobik inceleme ve gereken olgularda yeniden makroskopiye dönüş, ileri tanı ve tedaviyi etkileyecek ek histokimya ve immunohistokimyasal çalışma

10. gün: Raporlama

\* Dekalsifikasyon gereken sert doku örneklerinde dokunun büyüklüğüne göre makroskopi süreci uzayabilmektedir.

## Sitoloji Materyali:

1. gün: Materyalin kabulü, yayma preperatların hazırlanması ve fiksasyon (30-60

dk)

1. gün: Rutin boyama (HE, PAP, MGG, vs.)
2. gün: Mikroskobik inceleme ve tanı koyma
3. gün: Raporlama
* Patoloji uzmanı tarafından değerlendirilen ve hazırlanan raporlar bölüm sekreteri tarafından bilgisayar ortamın da HBYS programında yazılır. Yazılan bu rapor, örnekten sorumlu Patoloji Uzmanı tarafından kontrol edilerek gerekli düzeltmeler yapılarak e-onay ile onaylanır. Bir (1) adet çıktı alınarak bölüm içindeki rapor arşivi oluşturulur.
* Onaylandığında hastaya cep telefonu mesajı yolu ile patoloji raporunun çıktığı ve klinisyenine başvurması gerektiği bildirilir.

# KANSER TANILI PATOLOJİ RAPORLARIN YAZILMASI

Organ, lokalizasyon ve kanser tipine göre patoloji rapor formatı, prognostik ve predikdif parametreler değişebilmektedir. Genel olarak uluslararası AJCC 8.edisyon ve CAP

protokolleri kullanılarak raporlama yapılmaktadır. Temel olarak aşağıda belirtilen parametreler raporlarda yazılmaktadır.

* + - Organ ismi
		- Alınma şekli
		- Lokalizasyon
		- Histolojik tip
		- Histolojik derece
		- Tümör çapı
		- Lenfovasküler invazyon
		- Perinöral invazyon
		- İn situ varlığı
		- Cerrahi sınırlar
		- Lenf nodu tutulumu
		- Organ dışı yayılım olup olmadığı
		- TNM evrelemesi ( AJCC 8.edisyona göre)
		- Ek immünohistokimyasal inceleme sonuçları

# RAPORLAMA SÜRELERİ

* + - Sitolojik materyal için: 5 iş günü
		- Biyopsi materyali için: 10 iş günü
		- Ameliyat materyali için: 15 iş günü
		- Kemik iliği materyali için: 15 işgünü
		- Kemik rezeksiyonu için: 20 iş günü
		- Bebek otopsileri için: 90 iş günü

# PANİK TANI KRİTERLERİ VE BİLDİRİMİ

Kritik/panik tanı, klinik olarak öngörülmeyen ancak hastanın tedavi ve izlemini ciddi ve akut şekilde etkileyecek (tümör ön tanısı alan hastalarda saptanan tüberküloz, mantar gibi enfeksiyon hastalıkları ya da hastanın kontrole gelmesini gerektirmeyecek basit işlemler sırasında tesadüfen saptanan neoplaziler gibi) durumları kapsayan ve acil olarak klinik hekimine iletilmesi gereken tanıları tanımlar. Amaç, hastanın takip veya tedavisinde çok acil bir girişim yapmanın gerekli olabileceği bir bulgu ya da tanı saptandığında, bu tanı veya bulgunun telefon, elektronik veya yazılı mesaj, e-posta, yüz yüze görüşme gibi o anda en hızlı olacağı düşünülen yöntemle hastadan sorumlu klinisyen doktora iletilmesidir.

Bu iletinin aynı zamanda kaydının tutulması da gerekmektedir. Bu kayıt, kritik tanı

bildirim formuna yazılarak yapılır.

Aşağıdaki listedekiler öncelikli olarak belirlenen bildirimi gerekli tanılardır.

Patologlar listenin ana başlıklarına girdiğini düşündükleri her durumu kritik tanı olarak işleme koyabilirler.

## Acil Klinik Sonuçlara Neden Olabilecek Olgular:

* + - Böbrek biyopsilerinde %50’den daha fazla yarım ay oluşumu
		- Lökositoklastik vaskülit
		- Villus veya trofoblast içermeyen küretaj örnekleri
		- Endometrial küretajlarda yağ dokusu
		- Kalp biyopsisinde mezotelyal hücreler bulunması
		- Kolonik endoskopik polipektomilerde yağ dokusu bulunması
		- Plevra ve akciğer biopsisinde başka organ parçası bulunması
		- Transplant rezeksiyonu
		- Maligniteye bağlı Vena Kava Süperior Sendromu
		- Felce neden olmuş neoplazmlar.

## Beklenmeyen veya Çelişkili Bulgular:

* + - Frozen kesitler ile parafin tanı arasında önemli farklılıklar.
		- İnce iğne aspirasyonlarında hasta başı değerlendirme ile son tanı arasında önemli farklılıklar.
		- Beklenmeyen malignite.
		- Primer patolog ile dışarıda yapılan patoloji konsültasyonu arasında önemli farklılıklar veya tanı değişiklikleri.

## Enfeksiyonlar:

* + - Beyin omurilik sitolojisinde bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda bakteri veya fungus görülmesi
		- Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda bronkoalveolar lavaj, bronşial yıkama veya fırça sitolojisi örneklerinde pnömosistis, mantar veya viralsitopatik değişiklikler bulunması.
		- Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda aside dirençli basil bulunması.
		- Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda ince iğne aspirasyonunda mantar bulunması.
		- Kemik iliği veya kalp kapağı örneklerinde bakteri görülmesi.
		- Doğuma yakın hamilelerde “papsmear”de herpes belirtileri görülmesi.
		- Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda cerrahi patoloji örneklerinde herhangi bir invazif mikroorganizma saptanması.

# SONUÇLARIN HASTAYA VE HEKİME ULAŞTIRILMASI

* + - Onaylanan çıkmış raporlar için hastaya ait kayıtlı cep telefonuna mesaj gönderilerek bilgilendirme yapılır.
		- Hasta hastane bilgi sistemi laboratuvar sonuçları linkinden raporuna ulaşabilir.
		- Hekimler, hastane bilgi sisteminden hasta kartından patoloji raporunu görebilir ve çıktı alabilir.

# BLOK, PREPARAT VE RAPORLARIN ARŞİVLENMESİ

* + - Bloklar, lamlar, elektronik kayıtlar ve yazılı arşiv Sağlık Bakanlığı’nın belirttiği süre boyunca saklanır.
			* Lam (cam) arşivi için; 10 yıl
			* Blok arşivi için; 20 yıl
			* Yazılı kayıt ve raporlar süresiz
			* Elektronik kayıt yedekleme ile birlikte süresiz saklanmaktadır**.**
		- Blok ve lamlar 18-23 C de saklanır.
		- Bloklar, lamlar ve yazılı raporlar yıllara ve patoloji protokol numarasına göre sıralanarak arşivlenir. Bu yolla istenildiğinde kolayca ulaşılabilirliği sağlanmış olur.
		- Hastaya ait kalan tüm doku ve sıvılar o örneğe ait incelemelerin tamamının sonuçlandığından emin olunduktan ve hastanın patoloji raporu imzalandıktan sonra en az 1 ay saklanır, sonra uzman patolog tarafından “saklansın” bilgisi gelmedikçe patoloji teknikeri tarafından, Atıkların Yönetimi Talimatı’na uygun olarak organizasyonu yapılır .
		- Konsültasyon ya da başka bir nedenle hastaya ait örnek-lamların, hasta ya da hasta yakınına verilmesi durumunda; verilen lam sayısı ve/veya örnek, deftere kaydedilerek, teslim edilen kişinin adı ve imzası alınır.

# KONSÜLTASYON UYGULAMASI

* + - Bölüm içi konsültasyon uygulaması laboratuvarımızda uygulanmaktadır.
		- Özellikle olağandışı ya da ön görülen klinik tanı ile uyumsuz olgular veya ağır sonuçlara yol açabilecek tanılar, sorumlu hekim kesin bir yargıya varmış olsa bile bir güvenlik önlemi olarak en az bir ikinci hekim görüşü alınarak rapor edilmektedir. Özellikle kanser hastalarının raporlamasında bölüm içi konsültasyon kullanılmaktadır. Resmi raporlarda da bölüm içi danışılan diğer hekim veya hekimlerin isimleri belirtilir.
		- Laboratuvar hekimlerinin kendi aralarında çözümleyemedikleri ya da başka bir görüşe gereksinim duyulan olguların yurt içinde sorgulanan konuda bilimsel anlamda önde gelen uzmanlara gönderilmesine karar verildiğinde;
			* Hasta ile iletişime geçilerek tanıda yaşanan sıkıntılar konusunda bilgi verilir. Tanı ile ilgili olarak materyalin konsültasyon amacıyla üst merkezlere gönderilmesinin gerekliliği anlatılır.
			* Uzman patolog görüşünü ve öntanısını belirten patoloji raporunda konsültasyon gerekliliğini açıklar ve klinisyene bildirir.
			* Hastanın onay vermesi ve kabul etmesi durumunda, laboratuvarımızda matbu olarak hazır bulunan konsültasyon belgesinin ilgili bölümleri, ilgili kişilerce detaylı olarak doldurulmakta ve transfere uygun şekilde güvenli bir biçimde ambalajlanmış doku örnekleri içeren parafin blok(lar) ve/veya hazır boyalı cam preparatlar ile birlikte hastaya teslim edilmektedir.
			* Ayrıca hasta, konsültasyon yapılan dış merkezin tanı hakkındaki görüşü kesinleşince patoloji raporunu ve materyali getirmesi konusunda bilgilendirilir. Konsültasyonu yapan dış merkezden alınan rapor örneği laboratuvarımızca düzenlenen patoloji raporuna iliştirilmektedir.
		- Laboratuvarımızda yapılamayan ancak hastanın daha sonraki tedavisinin planlanmasında prognostik değer taşıyan ileri ve moleküler tetkiklerin gerektiği durumlarda, Onkoloji Anabilim Dalı tarafından talep edilmesi halinde, hastaya ait parafin bloklar ve/veya hazır kesit preparatlar transfere uygun koşullarda hazırlanarak ve konsültasyon formu doldurularak hastanın kendisine teslim edilmekte, hastaya materyalleri taşırken dikkat etmesi gereken hususlar anlatılmaktadır. Ayrıca laboratuvarımıza ait parafin blok ve hazır boyalı cam kesit preparatları arşivinin devamlılığının sağlanması ve korunması amacıyla hastadan materyalleri öncelikle geri getirmesi talep edilmektedir.
		- Konsültasyon yapılan merkez transfer öncesinde hastaya laboratuvarımızda materyallerle birlikte verilen konsültasyon formunun tanı kısmını doldurarak, formu laboratuvarımıza geri göndermekte ve bu formlar bir dosya halinde laboratuvarımız tarafından arşivlenmektedir.

# TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Tıbbi cihazların yönetimine ait düzenleme bulunmaktadır. Her cihaz için bir dosya ve ilgili cihaz dosyasında aşağıdaki formlar ve bilgiler bulundurulur (EK-Cihaz Dosyası Rehberi).

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın adı |  |
| Markası |  |
| Modeli |  |
| Üretim tarihi |  |
| Seri numarası |  |
| Temsilci firmanın adı |  |
| Hizmete giriş tarihi |  |

* + - Kullanım kılavuzu veya CD’si
		- Varsa test veya cihaza ait kalibrasyon kayıtları veya sertifikaları
		- Varsa kalite kontrol sonuçları
		- Cihaz bakım formları (Günlük, haftalık, aylık vb)
		- Arıza bildirim formları
		- Firma iletişim bilgileri
		- Kullanıcı eğitim sertifikaları bulunur.

Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunur ve gerekli uygulama yapılır.

# LABORATUVAR TEMİZLİĞİ

* Laboratuvarda risk düzeylerine göre temizlik kuralları uygulanır ve temizlik kontrolü yapılır.
* Laboratuvarda önlük kullanılır.
* Materyallere müdahale ederken eldiven giyilir.
* Enjektörler, bistüri uçları ve mikrotom bıçakları kesici-delici alet kutularına atılır.
* Her gün makroskobi alım işlemi sonlanınca makroskobi kabini ve kullanılan malzemeler özel alet dezenfektanı ile temizlenir ve kurutulur.
* Günlük kesit sonrası kesit yapılan alan ve su banyosu temizlenir.
* Laboratuvarın genel kullanım alanında zemin her gün 1/100 sulandırılmış %10’ luk sodyum hipoklorit eklenmiş deterjanlı su ile silinir.
* Evye ve bankolar, sitoloji ve makroskopi zemini 1/10 sulandırılmış %10’ luk sodyum hipoklorit ile temizlenir.
* Kimyasal maddeler kullanılırken eldiven giyilir.
* Tüm laboratuvar personeli düzenli yıllık hepatit, HIV taraması yaptırır, aşı takvimine uyar. Bu uygulama hastanemiz Çalışan Sağlığı Birimi tarafından koordine edilir.

# ATIKLAR

* Atıklar kaynağına göre ayrıştırılır.
* Patolojiye gelen doku materyallerin bekleme süresi dolduktan sonra doku örneği, doku kabı ve dokunun bekletildiği kimyasal madde ayrıştırılır. Doku örneği patolojik atık kutusuna, dokunun kabı tıbbi atık kutusuna dokunun konulduğu kimyasalda tehlikeli atık kutusuna konulur. Atık için gönderilen materyaller mutlaka ilgili forma kayıt edilir.
* Sitoloji örneği atıkları tıbbı atık kutusuna atılır.
* Tüm katı atıklar (numune kapları, tüpler, petri kutuları vs) özel tıbbi atık poşetlerinde biriktirilir, günlük olarak atık sorumlusu tarafından toplanır.

Makroskobik materyal fiksatifleri, doku takip cihazına ait solüsyonlar ve boyamada kullanılan tüm kimyasal maddeler türlerine göre ayrı kaplarda biriktirilir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Yayın Tarihi** | **HAZIRLAYAN** | **DÖKÜMAN KONTROL** | **ONAYLAYAN** |
| **MAYIS 2013** |  **Sorumlu Tekniker** |  **Kalite Koordinatörü** | **Sorumlu Öğretim Üyesi** |
| **REVİZYON TARİHİ/ REV.NO** |
| **09.05.2022 / 03** |